## 2024
|  | SITIOS DE MUESTREO - CAMPAÑA CONTINENTE 1° SEMESTRE 2024 | [7 empty] | SITIOS DE MUESTREO - CAMPAÑA DELTA 1° SEMESTRE 2024
| Punto de muestra | AB3 | RR1 | CA1 | CA2 | AEC2 | AEC7 | ALT3 | AD | RSARC | RSALP | CA | RCara | AVV | RA | D5
Fecha de muestreo | Unidades | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24
pH | UpH | 7,80 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,10 | 7,20 | 7,00 | 7,90 | 7,50 | 7,70 | 6,50 | 6,60 | 6,50 | 6,60 | 6,60
OD | mg/l | 13,81 | 2,18 | 3,95 | 6,81 | 9,63 | 7,99 | 1,97 | 4,28 | 5,87 | 8,67 | 8,98 | 5,58 | 5,92 | 8,20 | 7,52
Temperatura del agua | °C | 14,80 | 15,50 | 16,70 | 15,20 | 17,10 | 18,10 | 16,30 | 15,20 | 14,7 | 16,5 | 17,3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,0
Conductividad | microS/cm | 1460 | 1110 | 878 | 306 | 1339 | 293 | 1160 |  | 286 | 198 | 195 | 286 | 262 | 201 | 213
Turbiedad | NTU | 3.3 | 3.6 | 1.3 | 15 | 20 | 19 | 1.6 |  | 0.2 | 21 | 20 | 19 | 18 | 22 | 19
DBO | mg/l | NC | NC | NC | NC | 41,70 | NC | NC |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
DQO | mg/l | 49,10 | 37,40 | 18,70 | 5,60 | 215,00 | 12,20 | 5,80 |  | 55,10 | NC | 20,70 | NC | NC | 22,90 | 6,90
Fósforo total | mg/l | 1,30 | 1,20 | 0,77 | NC | 0,48 | NC | 1,00 |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
Nitratos | mg/l | 1,60 | 2,30 | 10,50 | 4,00 | NC | 3,50 | NC |  | 3,40 | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 3,40 | 2,90 | 2,60
Nitrógeno amoniacal | mg/l | 7,20 | 8,80 | 4,90 | 5,30 | 1,80 | 2,90 | 10,00 |  | 0,60 | 1,00 | 0,90 | NC | 1,00 | NC | 0,90
Sulfuros (mg/L) | mg/l | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
Aluminio (mg/L) | mg/l | 0,042 | 0,027 | 0,072 | 0,072 | 0,580 | 2,420 | 0,026 |  | 1,990 | 2,680 | 2,550 | 2,180 | 2,770 | 2,820 | 2,400
HTP (mg/L) | mg/l | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
Sustancias fenólicas (mg/L) | mg/l | 0,11 | 0,26 | 0,12 | 0,07 | 0,20 | 0,07 | 0,08 |  | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,05
SAAM | mg/l | 4,40 | 0,49 | 0,35 | 0,05 | 0,71 | NC | 0,44 |  | 0,07 | NC | NC | 0,06 | NC | NC | NC
SSEE | mg/l | 3,00 | NC | NC | NC | 15,00 | NC | NC |  | 4,00 | NC | NC | NC | NC | NC | NC
Coliformes fecales | NMP/100ml | 12.000 | 48.000 | 48.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 12.000 |  | 12.000 | 1.150 | 12.000 | 12.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150
Niquel (mg/L) | mg/l | NC | NC | NC | NC | 0,053 | NC | NC |  | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM
Plomo (mg/L) | mg/l | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |  | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM
Zinc total | mg/l | NC | NC | NC | NC | 0,12 | NC | NC |  | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM
Pseudomona Aeruginosa | Presencia/Ausencia | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
Cianotoxina (Cianobacterias) | mg/l | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
Esterichia coli | Presencia/ Ausencia | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | Ausencia | Presencia | Presencia | Presencia | Ausencia | Presencia | Presencia
NC= No Cuantificable